ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

***********************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  ราคากลาง 420,000.-  บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า

2.  เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

3.  สูบจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,700 ลิตร/นาที

4.  ท่อดูดส่งน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 นิ้ว

5.  พร้อมอุปกรณ์การใช้งานในการดูดและส่งน้ำดับเพลิง ดังนี้

-  สายส่งดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์ เคลือบยางภายในตลอดสาย ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว

20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วหัวท้ายอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด และขนาด 2.5 นิ้ว

จำนวน 30 เมตร  พร้อมข้อต่ออลูมิเนียม จำนวน 3 ชุด

-  ท่อดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 ฟุต พร้อมข้อต่อหัว-ท้าย จำนวน 1 ชุด

-  หัวฉีดดับเพลิง ขนาด 2.5X12 นิ้ว  จำนวน 1 ด้าม

-  หัวกะโหลกกรองผง จำนวน 1 อัน

-   ตะกร้าหวายกรองผงสวมปลายท่อดูด จำนวน 1 อัน

-  ข้อต่อเกลียวในหยาบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

-  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 220 โวล์ท จำนวน 1 อัน

-  สปอร์ตไลท์ส่องสว่างพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด

-  ผ้าคลุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ผืน

-  เครื่องมือประจำเครื่อง จำนวน 1 ชุด

-   ข้อแยกตัววายมีวาล์วสลับทางน้ำ ขนาด 2.5X2.5X2.5 นิ้ว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยมพ่น

สีแดง จำนวน 1 ชุด

ข้อกำหนดอื่น ๆ

1 ในการซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด   ราคากลาง  420,000.-  บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2  หน่วยงานชำระสินค้าต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครุภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อย

3 กำหนดส่งมอบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

-2-

เงื่อนไขการประกัน

ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จะต้องรับประกันเครื่องดับแพลิง และคุณภาพส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องดับเพลิง  จากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลักประกันสัญญาตามที่ทางราชการกำหนด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับขายสิ่งของที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
	    	4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย   ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคา ครั้งนี้

5. เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องปฏิบัติตามประกาศของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 257

5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง   ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

6.  การลงนามในสัญญา คู่สัญญา ต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  มีสิทธิที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล  ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2558   ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ  กองคลัง  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  และในวันที่  29  กันยายน 2558  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  11.00  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ณ  ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี)  จังหวัดนครปฐม    และกำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ในวันที่

-3-

30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 -09.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (อำเภอนครชัยศรี)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล

งิ้วราย  ระหว่างวันที่  15  เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  ถึงวันที่   28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ngiurai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 3429 - 9958  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   15  เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

(นายสมัชชา   ทองสิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

# เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 1/2558

สอบราคาเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ลงวันที่   15 กันยายน  2558

****************************

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย”  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า

2.  เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

3.  สูบจ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,700 ลิตร/นาที

4.  ท่อดูดส่งน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 นิ้ว

5.  พร้อมอุปกรณ์การใช้งานในการดูดและส่งน้ำดับเพลิง ดังนี้

-  สายส่งดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์ เคลือบยางภายในตลอดสาย ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว

20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วหัวท้ายอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด และขนาด 2.5 นิ้ว

จำนวน 30 เมตร  พร้อมข้อต่ออลูมิเนียม จำนวน 3 ชุด

-  ท่อดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 10 ฟุต พร้อมข้อต่อหัว-ท้าย จำนวน 1 ชุด

-  หัวฉีดดับเพลิง ขนาด 2.5X12 นิ้ว  จำนวน 1 ด้าม

-  หัวกะโหลกกรองผง จำนวน 1 อัน

-   ตะกร้าหวายกรองผงสวมปลายท่อดูด จำนวน 1 อัน

-  ข้อต่อเกลียวในหยาบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

-  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 220 โวล์ท จำนวน 1 อัน

-  สปอร์ตไลท์ส่องสว่างพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด

-  ผ้าคลุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ผืน

-  เครื่องมือประจำเครื่อง จำนวน 1 ชุด

-   ข้อแยกตัววายมีวาล์วสลับทางน้ำ ขนาด 2.5X2.5X2.5 นิ้ว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยมพ่น

สีแดง จำนวน 1 ชุด

ข้อกำหนดอื่น ๆ

1 ในการซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 55 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด   ราคากลาง  420,000.-  บาท  (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2  หน่วยงานชำระสินค้าต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครุภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อย

3 กำหนดส่งมอบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

-2-

เงื่อนไขการประกัน

ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จะต้องรับประกันเครื่องดับแพลิง และคุณภาพส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องดับเพลิง  จากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลักประกันสัญญาตามที่ทางราชการกำหนด

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

  - แบบรูปรายการละเอียด

  - แบบใบเสนอราคา

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

  - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  - บทนิยาม

(1)  ผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกัน

(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7  แบบบัญชีเอกสาร

(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-3-

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1)

4.. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตกลงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น  ค้าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ  จะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันเปิดซองราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน   -   วัน

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจำนวน....-......(หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

-4-

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า“ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  1/2558” โดยยื่นโดยตรงต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ในระหว่างวันที่  15 กันยายน 2558 ถึง  วันที่  28  กันยายน 2558    ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.    ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย     สำหรับวันที่   29 กันยายน 2558  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง  11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี) และกำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ในวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 -09.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (อำเภอนครชัยศรี)

5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติมาไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารที่สอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงรายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง

-5-

องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

6 การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจะทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วยภายใน 5 วันทำการของทางราชการหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจะทำข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ1.4

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  วัน -  เดือน   1   ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน

๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1  เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

-6-

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่มาปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ใน  ข้อ 6  องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

(นายพัฒนพงษ์    นาตรีชน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่  15  เดือนกันยายน พ.ศ. 2558